塔吉克斯坦地质勘查项目样品检测采购招标文件

第一章 招标公告

一、项目概况

项目名称：塔吉克斯坦地质勘查项目样品检测
采购单位：河北九华勘查测绘有限责任公司

招标控制价:限价2613790.47元（人民币），投标人报价不得超过此限价，否则视为无效投标。

服务期限：合同签订之日至2027年1月15日
项目地点：塔吉克斯坦彭吉肯特市

招标编号：HBJH(2026)-09
项目概况：本项目为地质勘查项目，在项目实施中需要进行实验室筹建、人员培训、样品检测及远程指导等。
第二章 投标人须知

一、投标人资格要求

1、具备独立法人资格。

2、近三年内（自招标公告发布之日起倒算）无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录良好。

3、具备项目实施的能力。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

二、投标文件递交

1、递交截止时间：2026年7月21日9:30（投标人需在截止时间前完成递交，迟到视为无效投标）。

2、递交地点：河北省保定市天鹅中路999号。

3、联系人：杨伟河 0312-7519801。
三、投标文件组成

投标文件分为商务部分、报价部分、技术部分三部分，按顺序合并装订成册，具体组成如下：

商务部分

1、投标函（格式自拟，需加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）；

2、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3、授权委托书原件及受托人身份证复印件（若法定代表人不亲自参与投标，需提供，加盖公章）；

4、营业执照副本复印件（加盖公章）；

5、信用查询截图（加盖公章）；

6、质量承诺函（加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

7、近三年内无重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

8、投标人认为需要提供的其他商务相关资料。

报价部分

附件1：《报价明细表》原件（填写不含税价、税率、含税价并备注发票类别，加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）。
技术部分

项目实施方案（包含实施进度计划、人员组织与职责分工、设备物资场地保障方案、技术实施方案、质量管控方案、安全生产方案、后期运维和质保方案等）；

2、售后服务方案（包含售后服务总体承诺、售后组织机构与人员配置、响应时间等）。

四、投标文件编制要求

1、投标文件应按本招标文件要求的顺序编制，页码连续，装订整齐，一式叁份（正本壹份，副本贰份），正本与副本内容一致，若正本与副本不一致，以正本为准。

2、投标文件所有内容需加盖投标人公章，法定代表人或授权代表签字的地方需签字确认，严禁涂改、增删，若确需修改，需在修改处加盖公章及法定代表人或授权代表签字。

3、报价文件中的单价、总价均需以人民币为单位，报价应包含项目实施的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。

五、投标文件递交

投标文件须密封包装，外层封套注明：

项目名称：塔吉克斯坦地质勘查项目样品检测；
投标人名称、联系人、电话；

封口处加盖投标人骑缝章/公章；

若递交投标文件单位不足3家，本次招标失败，采购人依法重新组织招标。

六、评标办法（综合评分法）

	编列内容
	评分项目
	分值
	评分说明

	报价部分
	投标报价
	70
	1.报价计算口径：投标人报价为含税总价。若投标人开具增值税专用发票，评审时以其不含税总价参与计算；若开具增值税普通发票，评审时以其含税总价参与计算。 2.评标基准价：通过初步评审的有效投标人中，按上述口径计算后的最低价格为评标基准价。

3.投标报价得分：投标报价得分=（评标基准价÷投标人评审价格）×70，本项满分70分，得分保留2位小数。

	技术部分
	项目实施方案
	15
	

	
	售后服务方案
	15
	


注：按照得分由高到低的顺序依次确定三名中标候选人
第三章 采购内容及技术要求

1.启动与建设期（2个月）：（1）乙方派遣技术人员3名赴现场，完成实验室搭建、人员培训、技术体系搭建与期间样品检测。乙方具体负责协助现场实验室筹建，指导实验室场地规划、水电布局、设备安装调试与安全验收。（2）提供技术转移与深度培训，乙方为业主筛选员工（包括加工2人，检测3人），提供从样品登记、加工、检测到数据录入的全流程、手把手培训，确保其能独立、规范操作。（3）体系建立，乙方协助业主建立完整的现场实验室标准化操作程序，并将检测数据实时接入乙方实验室信息管理系统（LIMS），实现国内对数据流和质量的总览监控。（4）在2个月建设期内，乙方完成该阶段所有样品的现场检测工作，确保培训与生产同步。

2.生产运营期（7个月）：现场实验室持续运行，提供快速检测数据指导生产；同步，所有样品分批寄回国内实验室进行法定检测。乙方按照规范要求进行金、锑元素的精确分析，并出具加盖CNAS认证章的正式检测报告。

3.其他：前2个月建设期结束后，乙方提供以下技术支持：建设期结束后，乙方专家团队撤回，乙方远程技术支持，后续通过远程方式（如视频、即时通讯）对现场遇到的技术问题提供支持。
第四章 联系方式

联系人：杨经理
电话：0312-7519801

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

备注：本招标文件最终解释权归河北九华勘查测绘有限责任公司所有。
河北九华勘查测绘有限责任公司

2026年7月13日

附件1：报价明细表

报价一览表
	工作手段
	技术条件
	计量单位
	工作量
	税率
	不含税总价（元）
	含税总价（元）
	发票类别（专票/普票）

	一、岩矿测试
	
	
	
	
	
	
	

	（一）岩矿分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.一般岩矿分析
	金、锑
	件
	10000
	
	
	
	

	2.样品加工（土壤+水系）
	样品重量＜2kg
	件
	6354
	
	
	
	

	3.组合分析
	Cu、Pb、Zn、Sn、Bi、Hg、Co、Ni、Au、Ag、As、Se、CaF2、BaSO4、S
	件
	50
	
	
	
	

	4.土壤样品
	Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Bi、Mo、Co、S、Tl、Se共14种元素
	件
	3690
	
	
	
	

	5.水系沉积物测量样品
	39元素（平均20点/km2）
	件
	2664
	
	
	
	

	6.岩石地球化学样品分析
	Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Bi、Mo、Co、S、Tl、Se共14种元素
	件
	273
	
	
	
	

	7.矿石全分析
	硅酸盐全分析13项
	件
	10
	
	
	
	

	8.内检
	
	
	
	
	
	
	

	（1）一般岩矿分析
	
	件
	1000
	
	
	
	

	（2）组合分析
	
	件
	10
	
	
	
	

	9.外检
	
	
	
	
	
	
	

	（1）一般岩矿分析
	
	件
	500
	
	
	
	

	（2）组合分析
	
	件
	5
	
	
	
	

	（二）物相分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.金物相分析
	
	件
	50
	
	
	
	

	2.锑物相分析
	
	件
	50
	
	
	
	

	（三）放射性检测
	
	件
	3
	
	
	
	

	（四）光谱半定量分析
	
	件
	10
	
	
	
	

	（五）水质分析
	一般水样（全分析）
	件
	10
	
	
	
	

	（六）岩矿鉴定与试验
	
	
	
	
	
	
	

	1.岩矿鉴定及测试
	
	
	
	
	
	
	

	（1）光片制片
	
	件
	40
	
	
	
	

	（2）薄片制片
	
	件
	20
	
	
	
	

	（3）光片鉴定
	
	件
	40
	
	
	
	

	（4）薄片鉴定
	
	件
	20
	
	
	
	

	2.岩石物理力学试验样
	块体密度、抗压、抗拉、抗剪、变形试验，6组
	件
	18
	
	
	
	

	3.小体重
	块体密度、湿度
	件
	120
	
	
	
	

	二、现场实验室建设、技术培训
	
	
	
	
	
	
	

	1.指导现场实验室建设、技术培训、期间样品检测
	外派实验人员3人，2个月
	项
	1
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	


投标单位：                （章）              

                                                  授权代表人：              （签字）
   年     月    日       

附件2：法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性 别：        

身份证号：              职 务：

系（报价人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

 附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
（河北九华勘查测绘有限责任公司）：

注册于             （地址）的           （名称）法定代表人                     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权                    （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：             ，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：               

 附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时递交。

